📰 Информационное уведомление для заявителей и изготовителей

о введении в действие нового Технического регламента Республики Узбекистан
«О безопасности низковольтного оборудования» (ПКМ №216 от 9 апреля 2025 г.)

В соответствии с требованиями пункта 7.10.1 стандарта O’z DSt ISO/IEC 17065:2015, орган по сертификации информирует всех заявителей, изготовителей и импортеров о введении в действие
нового Технического регламента Республики Узбекистан «О безопасности низковольтного оборудования», утверждённого Постановлением Кабинета Министров №216 от 9 апреля 2025 года. Регламент вступает в силу через шесть месяцев со дня официального опубликования
(с 09 октября 2025 года).

⚙️ 1. Основные изменения и требования

Новый технический регламент устанавливает обязательные требования безопасности к проектированию, производству, обращению и маркировке низковольтного оборудования, включая электротехнические устройства, электроустановочные изделия, кабельно-проводниковую продукцию, источники питания, насосные и компрессорные агрегаты и др.

🛡️ 2. Требования к безопасности оборудования

Оборудование должно быть спроектировано и изготовлено таким образом, чтобы обеспечить безопасность при нормальных условиях эксплуатации, включая:

- Электрическую безопасность — защита пользователя от поражения электрическим током, перегрузок и короткого замыкания;

- Пожарную безопасность — предотвращение возгораний при эксплуатации и отказах компонентов;

- Механическую безопасность — устойчивость к вибрациям, ударам, механическим воздействиям;

- Экологическую безопасность — использование экологически безопасных материалов и хладагентов с потенциалом разрушения озонового слоя (ODP) = 0 и потенциалом глобального потепления (GWP) < 2100;

- Химическую и биологическую безопасность — защита от воздействия опасных веществ и агентов.

🏷️ 3. Требования к маркировке и сопроводительной документации

На каждой единице оборудования и/или упаковке, а также в эксплуатационных документах должны быть указаны:

- наименование и (или) товарный знак изготовителя;

- страна происхождения;

- тип, модель, серийный или заводской номер;

- основные электрические параметры (напряжение, мощность и т.д.);

- дата (или код) изготовления;

- данные об импортере (для импортируемой продукции);

- знак соответствия установленного образца;

- обозначение нормативного документа (технического регламента, стандарта), по которому проведена оценка соответствия.

Сопроводительная документация должна быть представлена на государственном (узбекском) языке и содержать сведения о правилах безопасной эксплуатации, технических характеристиках и условиях хранения.

✅ 4. Обязательность нанесения знака соответствия

Согласно пункту 27 Технического регламента:

«Знак соответствия наносится на каждую единицу оборудования и на прилагаемые к нему эксплуатационные документы. При невозможности нанесения знака непосредственно на оборудование допускается нанесение знака на упаковку и указание в сопроводительной документации.»

Таким образом, нанесение знака соответствия стало обязательным требованием для всей продукции, прошедшей оценку соответствия в установленном порядке.
Отсутствие знака соответствия на оборудовании, упаковке или в документации рассматривается как нарушение требований технического регламента.

🧾 5. Изменения в схемах оценки соответствия

Введены новые схемы подтверждения соответствия (сертификации):

- Схемы 1С–4С — для сертификации;

Выбор схемы зависит от типа продукции (серийное производство, партия, единичное изделие) и уровня оценки производства.

📅 6. Рекомендации для заявителей

Орган по сертификации рекомендует всем заявителям:

- ознакомиться с текстом нового Технического регламента;

- провести анализ действующих сертификатов и при необходимости актуализировать техническую документацию;

- привести маркировку и эксплуатационные документы в соответствие с новыми требованиями;

- при подаче новых заявок на сертификацию — руководствоваться положениями нового регламента.

📞 7. Контактная информация

По вопросам, связанным с реализацией требований нового Технического регламента,
просим обращаться в наш орган по сертификации:

- Телефон: [+998-78-555-55-95]

- Электронная почта: [premiercertcenter@gmail.com]

- Адрес: [г.Ташкент, Юнусабадский район, ул. Гулгунча, 48]